# Приспособления для санитарных комнат

Кресло-стул с санитарным оснащением

П А С П О Р Т

Производитель: Чжуншань Цзяньцюнь Хардвэр Продукт Ко (Китай)

Поставщик: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Модель: HMP-7007L

#### Основные технические характеристики:

### Ширина   ̶  680 мм

Ширина между поручнями   ̶  600 мм

Высота от пола до сидения   ̶  ̶ 450-580 мм

Масса   ̶  5,5 кг

Грузоподъемность    ̶ до 250 кг

Приспособление для санитарных комнат используется как кресло-туалет при уходе за больными в условиях стационара или 
в домашних условиях. Данное изделие регулируется по высоте кнопочным фиксатором. Съемное туалетное устройство, откидная крышка резиновые наконечники не оставляют следов на полу. Легкая алюминиевая  переносная конструкция.

Комплект поставки

- Кресло-стул с санитарным устройством – 1 шт.

- Паспорт и инструкция по эксплуатации – 1 шт.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов  (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. 
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д05664, 
срок действия с 07.10.2011г. по 07.10.2014г.

Регистрационное удостоверение ФСЗ №2011/10673, 
срок действия с 29.09.2011г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон: (495) 968-80-83
Адрес: 143396, Россия, г. Москва, поселение Первомайское, 
хутор Ильичёвка, стр. 3.

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

www.mega-optim.ru